## Лист1
Оросный лист ООО"РЩС"
на изготовление НКУ для строительных площадок
Название проекта:
Название объекта:
Адрес объекта:
Заказчик/ Подрядчик:
Заказал:
Дата составления заказа:
Наименование Щита | Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В40-2-1/1/4, в сборе со стойкой (SSP047)
Учёт электроэнергии | нет
Наличие стойки для щита | Да
Материал Щита | Металл
Степень защиты | iP65
Климатическое исполнение | УХЛ3
Вид системы заземления | TN-S
Столбец1 | Бренд | Номинальный ток | Число полюсов | Тип | характеристика | Отключающая способность | Подключаемый силовой разъём
Вводной аппарат | iEK | 63 | 3 | Дифференциальный автомат | C | 4,5 kA | 3P+PE+N 63А | ABB | 16 | 1 | Автоматический выключатель | B | 4,5 kA | нет
[8 empty] | TDM | 20 | 2 | Автоматический выключатель+УЗО | C | 6 kA | 3P+PE+N 125А
[8 empty] | iEK | 25 | 3 | Дифференциальный автомат | D | 10 kA | 3P+PE+N 63А
Для добавления снизу строчки просто введите № | [7 empty] | DEKraft | 32 | 4 |  |  | 15kA | 3P+PE+N 32А
Групповые аппараты | Бренд | Номинальный ток | Число полюсов | Тип | характеристика | Отключающая способность | Подключаемый силовой разъём | Schneider-Electric | 40 |  |  |  | 20kA | 3P+PE+N 16А
[9 empty] | 50 |  |  |  | 25kA | 2P+PE 32А
1 | iEK | 32 | 3 | Автоматический выключатель | C | 4,5 kA | 3P+PE+N 32А |  | 63 |  |  |  |  | 2P+PE 16А (промышленный разъём)
2 | iEK | 16 | 3 | Автоматический выключатель | C | 4,5 kA | 3P+PE+N 16А |  | 80 |  |  |  |  | 2P+PE 16А (ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА)
3 | iEK | 16 | 1 | Автоматический выключатель | C | 4,5 kA | 2P+PE 16А (ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА) |  | 100
4 | iEK | 16 | 1 | Автоматический выключатель | C | 4,5 kA | 2P+PE 16А (ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА) |  | 125
5 | iEK | 16 | 1 | Автоматический выключатель | C | 4,5 kA | 2P+PE 16А (ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА)
6 | iEK | 16 | 1 | Автоматический выключатель | C | 4,5 kA | 2P+PE 16А (ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА)